## Sheet1
附件
2026年长宁区住宅物业服务企业综合测评指标
测评分类 | 测评内容 | 测评要求 | 测评方式 | 测评 频次 | 计分 对象 | 备注 | 分类 分值 | 权重 分值
物业企业 党建情况 | 企业组织 | 物业服务企业党组织成立情况。 | 现场考评 | 一年 | 企业 |  | 5 | 1
| 党员情况 | 物业服务企业本部党员比例。 | 现场考评 | 一年 | 企业 |  |  | 1
| 项目组织 | 物业服务项目有党小组或企业指派的党建指导员，且信息上墙。 | 现场考评 | 一年 | 小区 |  |  | 1
| 党员亮身份 | 物业服务项目团队党员、入党积极分子和入党申请人信息上墙，且党员100%亮身份。 | 现场考评 | 一年 | 小区 | 没有入党申请人、入党积极分子或党员的，不计入指标。 |  | 1
| 阵地建设 | 物业服务项目按照“有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度”的“六有标准”打造党建阵地。 | 现场考评 | 一年 | 小区 |  |  | 1
企业综合 实力情况 | 物业协会 | 物业服务企业加入上海市物业管理行业协会。 | 部门汇总 | 一年 | 企业 |  | 5 | 1
| 行业工会 | 物业服务企业加入长宁区物业行业工会联合会。 | 部门汇总 | 一年 | 企业 |  |  | 1
| 管理规模 | 长宁在管住宅项目规模情况。 | 系统核验 | 一年 | 企业 |  |  | 3
法律法规 执行情况 | 物业码上办 平台 | 公示项目经理姓名和照片、管理处电话、24小时报修电话、企业监督电话等信息。 | 系统核验 | 半年 | 小区 |  | 35 | 10
|  | 公示办事制度、办事纪律。 | 系统核验 | 半年 | 小区
|  | 公示物业服务合同及其附件，包括对未明确物业服务事项的服务承诺。 | 系统核验 | 半年 | 小区
|  | 公示小区共有部分经营管理的相关协议。 | 系统核验 | 半年 | 小区 | 除停车外无收入的，不计入指标。
|  | 公示监控系统、电梯、水泵、电子防盗门、消防等共用设施设备养护、检测等记录。 | 系统核验 | 半年 | 小区
|  | 公示服务项目和收费标准。 | 系统核验 | 半年 | 小区
|  | 公示物业服务费收费标准。 | 系统核验 | 半年 | 小区
|  | 公示停车收费标准。 | 系统核验 | 半年 | 小区 | 不收取停车费用的，不计入指标。
|  | 公示公共收益公示表。 | 系统核验 | 半年 | 小区
|  | 公示维修资金账目。 | 系统核验 | 半年 | 小区
|  | 实施酬金制物业计费方式的，每季度公布上一季度物业服务资金收支情况表。 | 系统核验 | 半年 | 小区 | 包干制的，不计入指标。
|  | 实施酬金制物业计费方式的，次年2月底前，公布经审计的上年度的物业服务资金收支与决算情况。 | 系统核验 | 半年 | 小区 | 包干制的，不计入指标。
|  | 根据平台建设，其他法律法规执行情况。 | 系统核验 | 半年 | 小区
| 维修资金 管理系统 | 每年1月和7月底前，上传维修资金账目公示照片。 | 系统核验 | 半年 | 小区 | 未成立业主大会的，不计入指标。 |  | 10
|  | 每年1月、4月、7月和10月的15日前，上传公共收益收支表公示照片。 | 系统核验 | 半年 | 小区
|  | 每季度第1个月的月底前，将上一季度公共收益交存至业主大会（区房管局）公共收益账户中。 | 系统核验 | 半年 | 小区 | 无公共收入的，不计入指标。
|  | 完成公共收入监管账户开立。 | 系统核验 | 半年 | 小区 | 未成立业主大会的，不计入指标。
|  | 公共收益主要用于补充专项维修资金的，在每季度第一个月的月底前，补充转入专项维修资金子账户，补充比例应当高于百分之五十。 | 系统核验 | 半年 | 小区 | 无公共收入的，不计入指标。
|  | 按照有关规定、业主大会约定使用维修资金。 | 系统核验 | 半年 | 小区
|  | 按照有关规定、业主大会约定使用公共收益。 | 系统核验 | 半年 | 小区
|  | 根据系统建设，其他法律法规执行情况。 | 系统核验 | 半年 | 小区
| 物业管理 监管平台 | 委派的项目经理所管物业项目数量不超过3个。 | 系统核验 | 半年 | 小区 |  |  | 5
|  | 更新物业服务企业、项目经理信息。 | 系统核验 | 半年 | 小区
|  | 落实物业服务合同网签备案。 | 系统核验 | 半年 | 小区
|  | 及时按主题上报灾情等信息。 | 系统核验 | 半年 | 小区
|  | 按时完成年度服务计划等信息。 | 系统核验 | 一年 | 小区
|  | 按时完成月度服务内容等信息。 | 系统核验 | 半年 | 小区
|  | 在上海智慧物业APP中收到整改通知单后，及时整改后，并在系统中闭环处理。 | 系统核验 | 半年 | 小区
|  | 根据平台建设，其他法律法规执行情况。 | 系统核验 | 半年 | 小区
| 线下检查 | 项目经理佩戴实名制胸卡（胸牌）。 | 现场考评 | 半年 | 小区 |  |  | 10
|  | 小区客服人员、秩序维护员、清洁人员、维修人员、绿化养护员等人员，穿着企业发放的统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 24小时受理居民报修服务，急修、一般修理按要求响应，报修记录完整。完整记录应包含但不限于：接报时间、维修内容、维修时间、回访时间、业主评价、开票信息等。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 建立本企业的灾害性天气（包括防汛防台、雨雪冰冻灾害等）、设施设备故障（包括电梯困人、突发停电、停水、停气、燃气泄露、漏触电等）、突发事件（包括房屋结构及高空坠物风险、突发公共卫生事件、突发火灾、突发治安刑事事件等）各类物业服务应急预案。 | 现场考评 | 半年 | 小区 | 无电梯的，无需电梯困人应急预案。
|  | 每年对突发火灾、防汛防台、电梯困人开展应急演练，其他演练按照计划开展。 | 现场考评 | 半年 | 小区 | 同一个公司在同一个区域内联合应急演练视为有演练。
|  | 履行装修前的事前告知、登记办理、装饰装修管理协议签订、日常巡查等装修管理工作职责。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 装修人在申请办理装修登记手续时，物业服务企业应当收取包括装饰装修单位、施工期限、装修施工图等内容的施工方案。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 除管理规约有约定外，不违规收取装修保证金；不强制提供垃圾清运短驳服务。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 建立和保存业主清册。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 设置可回收物、有害垃圾、湿垃圾、干垃圾四类收集容器。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 绿地内堆物及时清理；垃圾厢房或垃圾堆放点保持整洁。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 其他法律法规执行情况。 | 现场考评 | 半年 | 小区
物业服务 落实情况 | 综合服务 | 项目经理取得由中物协和上物协颁发的与本岗位相适应的专业资格证书。 | 现场考评 | 半年 | 小区 |  | 25 | 5
|  | 现场应备有与本小区相关的服务标准及日常管理制度，以保证服务质量，相关文件应覆盖各服务条线及日常管理。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 采取走访、会议、通讯等多种形式与业主委员会或居委会每月进行沟通不少于1次。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 每年举行社区公益或社区文体活动。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 国定节假日在管理区域内有必要的布置。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 为本小区购买公众责任险，降低风险，减少损失。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 根据小区情况设置警告标志和禁止标志，标志完整且指示清晰明了。标志包含但不限于：限速标识、减速带、“当心触电”、“严禁攀爬”等。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 其他综合服务落实情况。 | 现场考评 | 半年 | 小区
| 环境清洁 | 在楼道内公示日常保洁工作记录。 | 现场考评 | 半年 | 小区 |  |  | 5
|  | 楼道内地面无垃圾、无乱堆物、墙体无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱吊挂。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 室内扶手、门窗、消防通道、天花板、灯具等公共部位无积灰、无污迹。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 电梯轿厢四壁目视无浮灰，地面无垃圾，操作面板无污迹。 | 现场考评 | 半年 | 小区 | 无电梯的，不计入指标。
|  | 消防栓箱、消防设施、灭火器箱、灭火器表面整洁，无明显污迹、无积灰，箱体内无垃圾。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 室外公共道路、健身、休闲设施、残疾人通道、公告栏、标识牌无污迹。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 排水沟、窨井盖、路边井排水口格栅完好，无杂物、无淤泥、无落叶、无堵塞。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 雨棚、平台、屋顶保持清洁，无垃圾、无堆物、无乱晾晒、无种植等情况。 | 现场考评 | 半年 | 小区 | 1、屋顶无堆物及晾晒； 2、排水沟无淤泥等垃圾。
|  | 水景池水干净，无漂浮垃圾，标识清晰且醒目。 | 现场考评 | 半年 | 小区 | 无水景的，不计入指标。
|  | 装修垃圾应袋装化堆放，不占道，不占绿。定点投放，投放区域遮挡得当，提示清晰，及时清运。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 生活垃圾驳运机具正确设置分类标识，驳运车辆标识与驳运垃圾种类相符。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 定期对垃圾桶、垃圾房及周边、污雨水井、绿地、设备房、楼内、停车场及配套设施等实施消杀灭害。如果由其他单位实施，现场应有消杀计划及消杀工作开展的相关通知。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 其他环境清洁落实情况。 | 现场考评 | 半年 | 小区
| 秩序维护 | 保安年龄不大于65岁以上。 | 现场考评 | 半年 | 小区 | 无保安服务的，不计入指标。 有保安服务的，需要提供年龄证件证明。 |  | 5
|  | 保安在岗状态良好，不脱岗，不玩手机，不睡觉。 | 现场考评 | 半年 | 小区 | 无门岗的，不计入指标。
|  | 门岗工作环境整洁，门岗内张贴禁烟标识，无烟具及吸烟行为。 | 现场考评 | 半年 | 小区 | 无门岗的，不计入指标。
|  | 自动消防系统操作人员应取得国家认可的职业资格证书。有独立安防、消防监控设备的工作场所，安排2人以上专职人员24小时值守，记录完整。 | 现场考评 | 半年 | 小区 | 无自动消防系统的，不计入指标。 有自动消防系统的，证书至少6张。
|  | 各类公共秩序维护台账记录完整。记录应包含但不限于以下记录：人员进出、车辆进出、大件物品搬出、交接班。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 不定时在管理区域内巡逻，巡逻记录完整。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 防盗门常关，对讲系统完好。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 出入口环境整洁、车辆进去畅通有序。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 机动车停放有序，不影响通行。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 智能化非机动车库，充电、消防及监控设施完好，非机动车停放有序。 | 现场考评 | 半年 | 小区 | 配置消防设施及监控设施。
|  | 电动自行车规范有序停放，严禁在建筑内共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或为电动车充电。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 管理处办公室、门岗、施工现场应配置必要的消防器材。 | 现场考评 | 半年 | 小区 | 至少配备灭火器。
|  | 制定防火巡查制度，并按计划每日开展防火巡查。 | 现场考评 | 半年 | 小区 | 1、制定防火巡查制度； 2、制定防火巡查记录。
|  | 公共区域消防器材完好、有效、定期点检。 | 现场考评 | 半年 | 小区 | 1、灭火器指针在绿色区域； 2、在效期内； 3、无漏点检/提前点检； 4、外箱无损坏，未被挪用如挡门等； 5、消防栓内设施完整无破损或缺失； 6、消防泵定时启动； 7、压力表在正常范围内。 包含：箱体灭火器/消火栓/喷淋/烟感/悬挂式灭火器/微型消防站等各种消防器材。
|  | 消防通道、管道井、电缆井，室内消防栓内及周边严禁堆放杂物。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 消防车通道、疏散通道、消防登高处无占用、堵塞，警示标识清晰、完好。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 地下空间无住人、私拉电线、堆放危险物品及擅自占用地下空间的情况。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 其他秩序维护落实情况。 | 现场考评 | 半年 | 小区
| 绿化养护 | 日常绿化养护工作记录、病虫害防治、化肥和农药使用记录完整。 | 现场考评 | 半年 | 小区 |  |  | 5
|  | 绿化区域围栏、标牌、宣传告知标识等设置完好。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 绿化区域内无明显残枝枯叶、无乱晾晒衣物，无明显积水。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 草坪生长良好，平整，无明显空秃、黄土裸露，无明显杂草。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 树木生长健壮，有倒伏倾向，及时扶正、加固，无死树、无缺株、无明显枯枝。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 乔、灌木无枯枝，修建整齐；蓠、球表面修剪圆整。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 其他绿化养护落实情况。 | 现场考评 | 半年 | 小区
| 设施设备 运行及维修 | 设备机房外应有机房类别标识，机房内应有设施设备标识，设备运行状态标识。 | 现场考评 | 半年 | 小区 |  |  | 5
|  | 设备机房内配置消防器材并定期检查，相关设备机房应设置防鼠板等设施。 | 现场考评 | 半年 | 小区 | 配电室、通信机房、中控室、机房内有裸露导线、或有敷设电缆沟的机房等区域应设置挡板。
|  | 设备机房内严禁烟火、环境整洁、通风及照明良好，无堆物，无安全隐患。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 设备机房内管理制度、资格证书、巡查记录完整有效。 | 现场考评 | 半年 | 小区 | 相关资料上墙。
|  | 加强对房屋主体结构及附属设施、屋顶等重点部位的日常巡查。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 房屋主体结构安全，外立面无破损。楼道、扶手、门窗、玻璃、台阶、楼梯完好牢固。残疾人通道地面平整，扶手牢固。对存在安全隐患的区域，有管理痕迹和警示标识。 | 现场考评 | 半年 | 小区 | 包含裂纹、起壳、脱落、玻璃破碎、锈损严重、松动。
|  | 室外道路平整，无大面积沉陷或碎裂。围墙栅栏完好，休闲椅、室外健身设施安全使用，无隐患。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 屋顶和平台防水层无气臌、碎裂，排水沟畅通。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 公共电器箱柜上锁，照明灯具完好，无线路裸露，照明灯杆下方盖板封闭无隐患。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 疏散指示灯面板无划伤、破裂现象，疏散指示灯和应急照明灯能正常使用。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 给排水设备外观良好，无锈迹、无漏水。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 集水井保持结构完好、井盖完整。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 消防设备外观及性能良好，无锈迹、无漏水。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 楼层防火门应处于常闭状态，并确保启闭正常。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 防台防汛物资配置齐全，在指定场所摆放标识清晰。 | 现场考评 | 半年 | 小区 | 1、上半年度检查； 2、沙袋无散漏、数量充足； 3、物资摆放处标识清晰。
|  | 对室外水管、阀门、消火栓采用防冻包扎。配备充足的草垫、麻袋、工业盐、除冰雪工具等应急物资。 | 现场考评 | 半年 | 小区 | 下半年度检查。
|  | 监控设施运转良好无黑屏，图像显示清晰。监控录像存储期不少于30天。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 电梯运行平稳、操作面板完好，无异响，轿厢内应张贴合格证、警示标志、救助电话和乘客须知；紧急呼叫有应答。 | 现场考评 | 半年 | 小区 | 无电梯的，不计入指标。
|  | 避雷接地装置牢固无断点，外观良好。18楼以上屋顶避雷装置及接地装置专业检测报告。 | 现场考评 | 半年 | 小区 | 18层以下小区巡检记录；18层及以上专业报告。
|  | 出栏道闸和栏杆完好，手动控制有效。 | 现场考评 | 半年 | 小区
|  | 其他设施设备运行及维修落实情况。 | 现场考评 | 半年 | 小区
信访热线 处置情况 | 热线处置 | 根据“12345”市民热线、“962121”物业服务热线、“物业码上办”平台等相关部门反馈的报修、投诉处置情况。 | 系统核验 部门汇总 | 一年 | 企业 | 汇总热线部门处置情况。 | 7 | 1
|  |  |  | 一年 | 企业 | 根据物业企业投诉密度评分。 |  | 1
|  |  |  | 一年 | 小区 | 根据小区投诉密度评分。 |  | 1
|  |  |  | 一年 | 企业 | 汇总区房管局处置情况。 |  | 1
|  |  |  | 一年 | 小区 | 汇总各街镇处置情况。 |  | 1
| 信访处置 | 根据人民政府来信来访等相关部门反馈的报修、投诉处置情况。 | 部门汇总 | 一年 | 企业 | 汇总区房管局处置情况。 |  | 1
|  |  |  | 一年 | 小区 | 汇总各街镇处置情况。 |  | 1
行政部门 管理情况 | 区局检查 | 区局通过“物业码上办”系统检查和小区现场检查相结合的方式，对物业服务企业开展检查的情况。 | 现场考评 | 半年 | 小区 | 小区主要出入口、管理处、门牌幢的张贴情况。 | 8 | 2
|  |  | 系统核验 | 半年 | 小区 | “物业码上办”平台落实情况。 |  | 4
| 街镇检查 | 各街镇对物业服务企业开展检查的情况。 | 现场考评 系统核验 | 一年 | 小区 | 汇总各街镇检查情况。 |  | 2
重点工作 推进情况 | 重点工作 | 当年各类物业管理重点工作推进落实情况。 | 部门汇总 | 一年 | 企业 | 根据重点工作推进完成情况，汇总区房管局评分情况。 | 5 | 3
[5 empty] | 小区 | 根据重点工作推进完成情况，汇总各街镇评分情况。 |  | 2
居民满意 评价情况 | 满意度 | 小区居民对物业服务企业在保安、保洁、保修、保绿、服务态度、整体情况等方面的满意度评价。 | 系统核验 | 半年 | 小区 | 汇总“物业码上办”平台物业评价情况。 | 10 | 10
合计 | [6 empty] | 100 | ／
物业失信 行为惩戒 | 扣分项 | 有媒体负面报道，且物业服务企业存在主要责任或处置不当的。 | 部门汇总 | 一年 | 企业 | 每发生1起扣3分。 | ／ | ／
|  | 因未遵守国家或本市的法律法规规定，被公安、规划、交通、市场监管、应急管理、消防、绿化市容、水务、环保、卫生、民防、城管执法等相关行政管理部门给予行政处罚的。 | 部门汇总 | 一年 | 企业 | 每发生1起扣2分。 | ／ | ／
|  | 发生居民群访或一般安全类事故，且物业服务企业存在主要责任或处置不当的。 | 部门汇总 | 一年 | 企业 | 每发生1起扣2分。 | ／ | ／
|  | 违反《上海市物业服务企业和项目经理失信行为记分规则》有关规定，被记分处理的。 | 部门汇总 | 一年 | 企业 | 每记3分，扣1分。 | ／ | ／
社会治理 创新特色 | 加分项 | 根据市、区两级有关物业管理的试点、推广工作，完成或基本完成工作目标的（如维修资金续筹、物业服务费提升、区域合并或管理合并、加梯后续维保等）。 | 部门汇总 | 一年 | 小区 | 每小区至多加1分。 | ／ | ／
|  | 在本区住宅小区物业管理中，形成社区治理创新特色，能进行复制推广且有区级及以上部门授予相关荣誉证书或通报表扬的（如红色物业、智慧物业、数字化转型等创新服务等）。 | 部门汇总 | 一年 | 企业 | 每物业企业至多加1分。 | ／ | ／