附件二

预警等级标准

| 预警级别 （四级） |  | 一般（Ⅳ级，标志色：蓝） | 较重（Ⅲ级，标志色：黄） | 严重（Ⅱ级，标志色：橙） | 特别严重（Ⅰ级，标志色：红） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 准 | 定性 表述 | 蓝色预警 | 黄色预警 | 橙色预警 | 红色预警 |
|  | 量 化 指 标 | 发生下列情况之一，市防汛办视情发布防汛防台蓝色预警信号： 1、市中心气象台发布台风蓝色预警信号（即热带气旋24小时内可能或者已经影响本市，平均风力6级以上，或阵风8级以上并可能持续）后； 2、市中心气象台发布暴雨蓝色预警信号（即本市12小时降雨将达或已达50毫米以上并可能持续）后； 3、市防汛信息中心发布黄浦江苏州河口潮位蓝色预警信号（即本市12小时内黄浦江苏州河口潮位将达到或超过4.55米的警戒线后。 | 发生下列情况之一，市防汛办视情发布防汛防台黄色预警信号： 1、市中心气象台发布台风黄色预警信号（即热带气旋24小时内可能或者已经影响本市，平均风力8级以上，或阵风10级以上并可能持续）后； 2、市中心气象台发布暴雨黄色预警信号（即本市6小时降雨将达或已达50毫米以上并可能持续，或者1小时降雨将达或已达35毫米以上且可能持续）后； 3、市防汛信息中心发布黄浦江苏州河口潮位黄色预警信号（即本市12小时内黄浦江苏州河口潮位将达到或超过4.91米的5年一遇潮位标准）后。 4、防汛墙或海塘发生险情，可能造成局部地区危害的。 | 发生下列情况之一，市防汛办视情发布防汛防台橙色预警信号： 1、市中心气象台发布台风橙色预警信号（即热带气旋12小时内可能或者已经影响本市，平均风力10级以上，或阵风12级以上并可能持续）后； 2、市中心气象台发布暴雨橙色预警信号（即本市3小时降雨将达或已达50毫米以上并可能持续）后； 3、市防汛信息中心发布黄浦江苏州河口潮位橙色预警信号（即本市12小时内黄浦江苏州河口潮位将达到或超过5.10米的10年一遇潮位。 4、防汛墙或海塘发生险情，可能造成较大危害的。 | 发生下列情况之一，市防汛办视情发布防汛防台红色预警信号： 1、市中心气象台发布台风红色预警信号（即热带气旋6小时内可能或者已经影响本市，平均风力12级以上，或阵风达14级以上并可能持续）后； 2、市中心气象台发布暴雨红色预警信号（即本市3小时降雨将达或已达100毫米以上并可能持续，或者1小时降雨将达或已达60毫米以上且可能持续）后； 3、市防汛信息中心发布黄浦江苏州河口潮位红色预警信号（即本市12小时内黄浦江苏州河口潮位将达到或超过5.29米的20年一遇潮位后。 |

附件三

响应行动等级

| 分 级 | Ⅳ级 | Ⅲ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响 应 行 动 | 1、区防汛办领导主持会商，作出相应工作安排，加强对汛情的监测和防汛工作的指导，并将情况上报区防汛指挥部领导。 2、各防汛成员单位的防汛职能部门领导进入岗位，加强汛情监测，密切关注汛情变化，组织开展防汛抢险和灾后救助工作，并及时向区防汛指挥部上报汛情、灾情和灾害处置等情况。 3、有关职能单位根据区防汛办的指令，协助各街镇实施防汛抢险和各项应急处置工作 | 1、区防汛办负责人主持会商，作出相应工作安排，加强对汛情的监测和防汛工作的指导，并将情况上报市防汛指挥部领导。 2、各防汛成员单位分管领导进入岗位，组织开展防汛抢险和灾后救助工作，并加强汛情监测，密切关注汛情变化，及时向区防汛指挥部上报汛情、灾情和灾害处置等情况。 3、相关职能单位在分管领导指挥下，按职责分工，检查落实各项防范措施，并根据区防汛指挥部的指令，协助有关街镇实施防汛抢险和各项应急处置工作。 4、有关各级抢险队伍进入戒备状态，防汛抢险物资储运单位加强值班，做好准备。 5、各新闻媒体及时刊播有关预警信息，加强各种安全防范知识宣传 | 1、常务副总指挥和区防汛指挥部副总指挥主持会商，作出相应工作安排。加强对汛情的监测和防汛工作的指导，并将情况上报区政府主要领导。必要时，提请区政府召开紧急会议，作出应急部署，视情况适时下达人员撤离指令。 2、各防汛成员单位第一责任人进入岗位，组织开展防汛抢险、人员撤离和灾后救助工作，并加强汛情监测，密切关注汛情变化，及时向区防汛指挥部上报汛情、灾情和灾害处置等情况。 3、相关职能单位在主要领导指挥下，按职责分工，检查落实各项防范措施，并根据区防汛指挥部的指令，协助有关街镇实施防汛抢险和各项应急处置工作。 4、全区各级抢险队伍和民兵进入临战状态，防汛抢险物资储运单位做好随时调运的准备。 5、电视、电台、网络和电信运营商、电子显示屏管理单位等及时播发和随时插播有关预警信息和安全提示，报刊等媒体也要及时刊发相关信息。 | 1、区防汛指挥部总指挥主持会商，区防汛指挥部领导成员参加，作出防汛防台应急部署，加强工作指导，并将情况报告区委、区府主要领导，动员全区力量全力抗灾抢险。 2、各防汛成员单位党政主要领导进入防汛抢险指挥岗位，迅速落实各项防汛抢险措施，确保人民生命财产安全。 3、相关职能单位党政主要领导进入指挥岗位，对本系统、本行业的防汛抢险工作进行督查，确保各项防范措施落实到位； 4、全区各级抢险队伍和民兵进入战斗状态，在指定地点集结待命，根据区防汛指挥部的指令，执行抢险救灾任务。 5、电视、电台、网络和电信运营商、电子显示屏管理单位等及时播发和随时插播有关预警信息和安全提示，报刊等媒体也要及时刊发相关信息。 |

附件四

灾害等级、标准

| 分 级 |  | 一般（Ⅳ级） | 较大（Ⅲ级） | 重大（Ⅱ级） | 特大（Ⅰ级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本 区 标 准 | 定性表述 | 一般灾害由街、镇及相关成员单位组织处理，并报区防汛指挥部办公室备案。 | 较大灾害，区防汛指挥部办公室协助处理，并报区市防汛指挥部和区政府备案，区防汛办领导应进入岗位或到现场 | 重大灾害，区防汛指挥部协调或指挥处理，并报区政府备案，区防汛指挥部领导进入岗位或到现场。 | 特大灾害必须向区委、区政府主要领导报告，区政府领导进入岗位或到现场。 |
|  | 量 化 指 标 | 下列情况之一：1、所在地区12小时雨量超过50毫米，造成民居进水100户以下。2、黄浦江苏州河口潮位超过4.55米警戒线，或吴淞站潮位超过4.8米警戒线，或米市渡水位超过3.50米警戒线，造成局部危害。3、因大风、暴雨刮倒树木20颗以下、刮断电线，至停电100户以下。4、无人员重伤或死亡。 | 下列情况之一： 1、部分地区6小时降雨量超过50毫米，造成民居进水100－500户；2、道路积水20条段以下；3、预报黄浦江苏州河口潮位4.70米以上，或吴淞站潮位5米以上，或米市渡水位4.02米以上，部分防汛墙或河道堤岸发生险情，造成局部地区危害的；4、因热带气旋、龙卷风等灾害造成大树倒伏100棵以下、民房倒塌1～３间、人员重伤或死亡1人以下。 | 下列情况之一： 1、全区大部分地区3小时降雨量达50-100毫米，造成民居进水500－1000户；2、道路积水30条段以下；3、预报黄浦江苏州河口潮位5.00米以上，或吴淞站潮位5.30米以上，或米市渡水位4.27米以上，防汛墙或河道堤岸发生险情，可能造成危害。4、因热带气旋、龙卷风等灾害造成，大树倒伏1000棵以下，倒塌民居５间以下，人员重伤5人以下，死亡２人以下。 | 下列情况之一： 1、全区大部分地区3小时降雨量超过100毫米，造成民居进水1000户以上或道路积水30条段以上；2、大范围地区性停电、停水、停气；3、预报黄浦江苏州河口潮位5.22米以上，或吴淞站潮位5.59米以上，或米市渡水位4.38米以上至防汛墙决口；5、因热带气旋、龙卷风等灾害造成人员重伤5人以上，死亡2人以上，倒塌民居5间以上，倒伏大树1000棵以上等。 |
| 说明 |  |  |  |  |  |

| 附件五 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长宁区防汛抢险队伍情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 抢险责任 单位名称 | 人数 | 负责人 | 电话 | 传真 | 主要抢险职责 | 集结地点 |
| 1 | 永达公司 | 80 | 俞 军 | 13501606768 | 32092383 | 区内道路积水 | 中山西路 万航渡路 |
| 2 | 区绿化市容局 | 30 | 金卫峰 | 13621873143 | 62708700 | 广告牌霓虹灯等 | 双流路32号 |
|  |  | 270 | 金卫峰 | 13621873143 | 62708700 | 环卫和道路清扫 | 各环卫公司 |
| 3 | 上海新长宁集团建筑装饰实业有限公司 | 100 | 王海明 | 13918509595 | 62331179 | 房屋及小区绿化 | 武夷路179号 |
| 4 | 河道所 | 63 | 陆云峰 | 13701704333 | 62903307 | 水闸、防汛墙、 堤防等 | 哈密路307号 |
| 5 | 绿建公司 | 45 | 俞 军 | 13501606768 | 62105803 | 行道树等 | 中山西路 767号 |
| 6 | 公园公司 | 19 | 张艳 | 13761669650 | 62138200 | 公园绿地等 | 万航渡路 1550号 |
| 7 | 各街道镇 | 200 | 详见区防汛通讯录 |  |  | 机动 | 各街道镇 |
| 8 | 区卫健委 | 50 | 雍刚 | 22051226 | 22051288 | 医疗救护和 卫生防疫 | 长宁路599号 |
| 9 | 区公安分局 | 100 | 蔡志勇 | 23039111 | 23039035 | 交通和治安秩序 | 威宁路201号 |

附件六：

长宁区主要防汛物资储备情况一览表（截止2024年4月底）

| 序号 | 品种 | 数量 | 单位 | 储备地点 | 责任人 | 传真 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草包 | 5000 | 只 | 协和路787号鑫达实验楼 | 李栋 | 22050396 | 18101805853 |
| 2 | 绳索 | 510 | 公斤 | 协和路787号鑫达实验楼 | 李栋 | 22050396 | 18101805853 |
| 3 | 蜡烛 | 6600 | 支 | 协和路787号鑫达实验楼 | 李栋 | 22050396 | 18101805853 |
| 4 | 编织袋 | 5000 | 只 | 协和路787号鑫达实验楼 | 李栋 | 22050396 | 18101805853 |
| 5 | 铁丝 | 900 | 公斤 | 协和路787号鑫达实验楼 | 李栋 | 22050396 | 18101805853 |
| 6 | 圆钉 | 450 | 公斤 | 协和路787号鑫达实验楼 | 李栋 | 22050396 | 18101805853 |
| 7 | 防水电筒 | 80 | 只 | 协和路787号鑫达实验楼 | 李栋 | 22050396 | 18101805853 |
| 8 | 拖线盘 | 12 | 只 | 协和路787号鑫达实验楼 | 李栋 | 22050396 | 18101805853 |
| 9 | 潜水泵 | 15 | 台 | 协和路787号鑫达实验楼 | 李栋 | 22050396 | 18101805853 |
| 10 | 元木 | 100 | 根 | 新华物业40，华阳物业30， 天山物业20，新程物业10 | 卓越强 | 62331179 | 13916554662 |

附件七：

长宁区市政排水泵站一览表

| 序号 | 泵站名称 | 排水流量m3／ 服务面积km2) | 负责人 | 电话 | 地 址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芙蓉江 | 24.54/6.82 | 戴伟新 | 62594237 | 长宁路2111号 |
| 2 | 剑河 | 21.45/4.06 | 黄蓓 | 62383559 | 剑河路51号 |
| 3 | 北虹南 | 10.3/2.16 | 宗亚臣 | 52195502 | 哈密路751号 |
| 4 | 北虹北 | 10.32/2.81 | 戴伟新 | 62380747 | 哈密路301号 |
| 5 | 绿化 | 0.63/0.773 | 王晓伟 | 62911600 | 清溪路虹古路 |
| 6 | 中山西 | 9.68/1.76 | 邓年华 | 52737994 | 中山西路55号 |
| 7 | 华阳 | 5.30/0.68 | 吴建忠 | 62521570 | 华阳路22号 |
| 8 | 新古北 | 7.00/1.16 | 李振平 | 52721716 | 虹桥河滨公园内 |
| 9 | 凯旋 | 19.20/3.16 | 孟道勇 | 52723484 | 凯旋路76号 |
| 10 | 延西 | 3.47/0.62 | 姜小庆 | 62686463 | 虹井路820号 |
| 11 | 江苏 | 12.90/2.13 | 孟道勇 | 62514621 | 万航渡路1252号 |
| 12 | 苗圃西 | 6.17/0.99 | 许家佑 | 62383443 | 临虹路28号 |
| 13 | 花园广场 | 3.36/0.46 | 闵繁俊 | 62787087 | 新泾村中新泾 |
| 14 | 新泾南 | 11.64/1.35 | 戴伟新 | 52658002 | 淞虹路990号 |
| 15 | 新华路地道 | 0.095 | 闵繁俊 | 62787087 | 凯旋路1065号 |
| 16 | 万航 | 12.61/1.64 | 孟道勇 | 62402417 | 万航渡路1252号 |

附件八

河道泵闸情况一览表

| 序号 | 泵闸名称 | 排水量 (立方米／秒) | 负责人 | 电话 | 地 址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北新泾泵闸 | 20.0 | 杨小寒 | 62910574 | 新泾港哈密路307号 |
| 2 | 南渔浦港泵闸 | 1.0 | 杨小寒 | 62910574 | 新泾家园885弄内 |
| 3 | 纵泾港泵闸 | 3.0 | 杨小寒 | 62910574 | 纵泾港苏州河口 |
| 4 | 朱家浜泵闸 | 3.0 | 杨小寒 | 62910574 | 朱家浜苏州河口 |
| 5 | 许渔河泵闸 | 2.0 | 杨小寒 | 62910574 | 新泾家园三期西侧 |
| 6 | 外环西河泵闸 | 20 | 杨小寒 | 62910574 | 泾力西路820号 |
| 7 | 通协河水闸 | 0 | 杨小寒 | 62910574 | 通协路158号 |
| 8 | 广顺河涵闸 | 0.42 | 杨小寒 | 62910574 | 广顺路泉口路交叉口 |
| 9 | 新渔浦泵站 | 4.00 | 杨小寒 | 62910574 | 新渔路哈密公园北 |
| 10 | 程桥泵站 | 4.00 | 杨小寒 | 62910574 | 哈密路可乐路旁 |
| 11 | 陆家浜泵站 | 2.0 | 杨小寒 | 62910574 | 仙霞西路599弄内， 金虹苑小区内向南150米 |
| 12 | 南午潮泵闸 | 0.56 | 杨小寒 | 62910574 | 新潮路绿地休闲苑南 |
| 13 | 北夏家浜泵站 | 0.56 | 杨小寒 | 62910574 | 外环线东龙柏山庄北 |
| 14 | 南夏家浜泵闸 | 0.60 | 杨小寒 | 62910574 | 外环线东动物园西 |
| 15 | 绥宁河北泵闸 | 1.2 | 杨小寒 | 62910574 | 外环线天山西路南 |
| 16 | 绥宁河南泵闸 | 2 | 杨小寒 | 62910574 | 迎乐路广虹路东 |

附件九

新华路下立交道路防汛排水专项应急预案

一、基本情况：

1、名称：新华路下立交泵站

地址：凯旋路1112号

2、所属排水系统具体情况：

该下立交属于凯旋排水系统，于1972年建成，2015年大修，设计装机容量68KW。

3、泵站排水去向：出口管道管径450mm通过凯旋路总管进凯旋泵站。

4、管理、养护单位、联系人、电话：

泵站所属管理单位为上海市长宁区市政工程管理中心，养护单位为上海永达市政建设养护工程有限公司。联系人闵繁俊，电话62787087。

二、泵站具体情况

1、该本站配备3台型号为4MF-11B的水泵，铭牌流量198 (m³/h)，铭牌扬程3.4m；开机水位2.1米，关机水位1.1米。

配备型号为JJ1-30F的电机一台，额定电流07A，JJ1-17F的电机两台，额定电流34A，额定电压均为380V，设计装机容量68KW。

2、目前由上海永达市政建设养护工程有限公司泵站班组负责日常的运作管理及一般性保养，负责人为裔华，泵站电话021-62946808；

管理科室养护科，联系电话为021-32092383，部门负责人为胡国强。

三、防汛隐患分析

1、历史上主要积水事件：

1999年8月31日特大暴雨造成该下立交积水，原因为百年罕见暴雨造成下立交严重积水。

2008年8月25日特大暴雨造成该下立交短时积水，原因为突降罕见暴雨造成下立交短时积水。

2、历史上周边道路积水情况：

无重大积水事件。

3、防汛薄弱环节：

该泵站经过2001年的大修，在预警及时、正常做好的预抽空工作的前提下，能满足一般性的暴雨降水，2011年该泵站又新增了一路供电，2015年对三台水泵进行了大修，并更换了泵站内剩水泵与通风管。已无明显的薄弱环节。

四、组织体系

上海市长宁区市政工程管理中心

2024年度地道设施抢险应急工作小组成员名单

组长：李培芳

副 组 长：张俊、汪洋

成    员：陆然、闵繁俊、朱钧波、王俊、张丹、徐霜宇

五、抢险设备及路线

1、水泵等抢险设备位于中山西路50号防汛仓库内，移动式发动机、抢险车辆停放于中山西路万航渡路道班房。汛期降雨时，从仓库内调配潜水泵3-4台、皮管4卷装车、移动发动机挂靠在抢险车辆上，移动泵车做好检测工作，随时出动。

2、抢险车及人员行车路线：

a.从中山西路50号出发沿中山西路向南直行至新华路左转。

b.从中山西路50号出发沿中山西路向南直行至天山路左转，天山路直行至延安西路左转，延安西路直行至种徳桥路右转，穿越法华镇路沿杨宅路直行至新华路右转掉头。

c. 移动泵车沿北翟路直行至长宁路，再沿长宁路直行至中山西路，右转进入中山西路后，沿中山西路继续直行至新华路口。

d.具体路线视交通状况。

e.抢险车辆停放点设在新华路下立交中山西路入口处。

六、抢险人员

汛期内中山西路50号设有80人的防汛抢险队伍24小时待命

七、防汛应急响应：

1、预报暴雨：

（1）泵站汛期内24小时有人员值班；

（2）按照规定，汛期内泵站每天开机预抽空至管道空；

（3）中山西路万航渡路道班房80人的防汛抢险队伍24小时待命；

（4）汛期内每天对新华路下立交巡视1次；

2、集水井水位上涨超过开车水位或泵站出现故障：

（1）集水井水位上涨速度超过抽水速度、泵站出现供电或设备故障，立刻向上级管理部门反映，做到信息上报及时；；

（2）抢险车辆、设备第一时间调派至现场，在最高水位集水井处安排水泵抽水，同时立即安排专业人员对故障进行排除。

3、集水井水位上涨接近下立交最低点地面标高或泵站故障无法排除：

（1）集水井水位上涨接近下立交最低点地面标高或泵站故障无法排除，立刻逐级向上级管理部门反映，做到信息上报及时；

（2）抢险车辆、设备第一时间调派至现场，在最高水位集水井处安排水泵抽水，必要时请上级防汛部门调派消防车参与抽水工作，同时立即安排专业人员对故障进行排除，能够用备用电机或设备的立即抽调使用。

4、下立交积水超过30CM

（1）下立交积水超过30CM，随时逐级向上级管理部门反映，做到信息上报及时，并向上级管理部门申请关闭下立交，同时联络公安、交通等部门，采取路段封交等措施；

（2）及时将积水情况同步由区防办向市防办汇报， 报请市防办或排水处调动别区应急抢险队伍协助排水，并加设砂包、防汛截流袋等围堰组织路面降水进入下立交。

附件十

长宁区泵闸应急抢险专项应急预案

一、新泾港及外环西河沿线水闸概况

（一）北新泾泵闸及新泾港沿线泵站概况

1、北新泾泵闸概况

北新泾泵闸位于上海市水利分片中的“淀北片”，坐落于长宁区苏州河支流新泾港上，距离苏州河约450米，于2008年6月正式投入使用。泵闸室段长28.3米,泵站宽16.5米,闸室宽11.5米.泵站泵型为双向潜水贯流泵，电机攻率为400千瓦，设计流量为20m3/s(单泵排量是6.67m3/s)，分三台泵组。节制闸门型为平面升卧门，闸孔净宽为8米，北新泾泵闸属二级负荷，10千伏高压电缆进线，两路进线互为备用。

2、新泾港沿线概况

目前长宁区内新泾港沿线有市政雨水泵站共5座，分别为北虹北泵站、北虹南泵站、北新泾南泵站、中泾路雨水泵站和延安西泵站，总额定排量为37.14m3/s；另有4座泵闸位于新泾港支流河道上，分别为新渔浦泵闸、陆家浜泵闸、程桥泵闸和北夏家浜泵闸，总额定排量为10.56m3/s，新泾港水系分别连通徐汇、闵行、虹桥交通枢纽部分水系。

（二）外环西河泵闸及外环西河沿线水闸概况

1、外环西河泵闸概况

外环西河泵闸位于上海市水利分片中的“淀北片”坐落于长宁区苏州河支流外环西河上，距离苏州河约50米，于2015年10月正式投入使用，泵闸用于长宁区西部地区防洪除涝和水资源调度。泵站泵型为双向潜水贯流泵，泵站安装四台潜水贯流泵，每台水泵的进水口均设1扇工作闸门，出口设有1扇多叶拍门和1扇快速闸门。所有闸门均采用钢结构直升门，启闭机采用倒挂式液压启闭机，电机功率为280千瓦，泵设计总流量为20 m3/s，共四台泵组。节制闸门型为双扉门，水闸闸门为净宽8m节制闸，外环西河泵闸属二级负荷，10千伏高压电缆进线，两路进线互为备用。泵站和水闸采用泵+闸+泵的布置形式，泵站清污选用链动回转式格栅清污机。

2、外环西河沿线泵站概况

外环西河水系与虹桥机场相连，沿线有一座雨水泵站为虹桥机场友乐路泵站，额定排水量为8.5 m3/s。

（三）外环西河、新泾港沿线的排涝方案

从近几年北新泾泵闸汛期实际排涝情况实践证明，当连续降雨到一定程度，上游排水和地表径流导致北新泾泵闸排水压力过高，存在排涝水位难以控制的情况。

1、当预报有雨时，及时切换引排预降内河水位，增加内河调蓄库容，减轻河道防汛排涝压力；

2、防汛期间，苏州河沿线泵闸向苏州河外排内涝，其余内河泵闸向新泾港或外环西河排水。

二、应急抢险措施

1、组织体系

成立区河道所泵闸防汛防台工作小组，杨小寒任组长，养护单位项目负责人任副组长。发生险情时应立即向所防汛防台负责人和区防汛指挥部报告，并根据险情采取相应抢险措施。

2、抢险方案

（1）防汛检查与检修

在汛前组织对所有泵闸的设施设备情况进行全面检查，消除一切隐患。当发现一路断电时迅速切换至另一路电源，确保用电正常。当两路供电全无电力时迅速与供电局联系。当发现机械或电器有故障时，组织人员自查和维修排故，如果无法解决立刻通知泵闸养护维修抢险技术人员和技术支撑专家到岗，开展泵闸的应急抢险和技术保障。

（2）水位控制

根据《上海市水利控制片水资源调度方案》的要求，当天气预报24h内有大雨及以上或24h后48h内有暴雨及以上时停止引水，及时预降水位，遇有黄色预警信号，在可控情况下预降水位至2.55米。当新泾港内河水位高于外河水位，开闸排水，当内河水位低于外河水位开泵排水。

当新泾港在排水中内河水位上升至3.80米设计高水位时，迅速汇报区防汛指挥部。河道所按照预案要求集结相关人员和抢险队伍待命。

当新泾港内河水位达到保证水位4.20米以上时，根据《上海市防汛工作手册》“排入新泾港沿线泵站应急调度预案”，迅速汇报区防汛指挥部，听从区防汛指挥部的统一调配指挥，北新泾泵闸全力开泵或开闸降低水位。

3、泵闸土建工程应急抢险方案

（1）闸门关闭时发生闸后涌流，在排除闸门止水渗漏情况下，如流量较大，水质混浊，闸基渗径短路的可能性较大，应通过水下检查找出原因。临时采取的应急措施是：调节闸门开度，减少闸门两侧的水位差，以制止管涌险情进一步扩大。

（2）发生滑坡、塌陷险情，但尚不危及水闸安全时：一是当险情发生在开闸排水后水位降落河段，可逐步减小闸门开度或关闭闸门，让水位回升，以暂时控制险情。在水闸引排水时，不应使闸内外水位升降速度过快。河道水位的过快涨落容易引起河岸滑坡。二是当塌陷由水流冲刷造成，应即减小闸门开度，尽量减小水流的冲刷。

（3）发生滑坡、塌陷险情，危及泵闸安全时，应当立即向上级报告，组织抢险队伍，进行抢险加固。

发生滑坡时，一是上减下压。在外坡滑动体坡脚外缘修筑块石或沙袋棱体形成镇压平台，或突击打木桩抛石，作为临时压重固脚，以阻止滑动，必要时在保证有足够挡水断面的前提下，将滑坡体主裂缝以外上部进行削坡减载处理裂缝。二是修筑反压平台。在背水坡滑坡险情范围内，抢筑导渗沟或导渗反滤层。

发生塌陷时。一是翻填夯实。将松土翻出，然后分层夯实，直至填满陷坑。翻筑所有土料。二是填塞封堵。发生临水坡下陷坑，可使用草袋、麻袋或编织袋黏土直接在水下填实陷坑，必要时可再采用砌石或混凝土覆盖保护。三是填筑滤料。对渗漏通道进行堵截外，同时对陷坑进行处理，先将松土或湿软土清除，然后用粗砂填实，再在背水坡按导渗要求铺设反滤层。

（4）墙基发生管涌、渗漏，应按照“上堵下压”原则，在迎水面进水处快速投放干土、袋装土或水泥等进行堵截以减小进水量。对出水口处可加压碎石砂袋等以降底出水流速阻止基土流失。

（5）防汛墙、闸墙墙体发生倾斜，发现墙后地下水位较高，墙身向迎水侧倾钭，应检查墙身设置的透水孔是否堵塞，如有堵塞，应进行疏通，或采取开沟挖井抽排降低地下水位，也可适当降低墙后填土进行控制。当闸墙向土侧倾时，可降低闸室水位控制倾斜。

（6）防汛墙与闸墙伸缩缝填料流失，可用热沥青灌注或采用其他化学灌浆方法填充饱满。低水位以上的上部墙身止水损坏，可采用墙后开挖方法在墙背加一道外止水，其底部与原有止水之间应采用灌浆方法使之相互连接。较彻底的解决方法应在迎水侧对全部分缝连续加装一道外止水。

4、泵闸设施设备应急抢险方案

（1）供电设施设备

发生供电配电设施设备断电、故障、事故，应立即切断电源，按电气安全操作规范进行检查与维修与切换。

属于高压部分的问题，应立即向供电部门报告，请求抢修。

发生电网突然断电情况，应立即与供电部门联系，立即进行倒闸切换至备用电源供电。

（2）启闭机

如果发生二路供电停电，立即向区防汛指挥部汇报，同时迅速与供电局联系。并由区防汛指挥部联系市防汛指挥部协调向市堤防处借用流动发电机确保北新泾液压启闭机运行，当启闭机、电、液压部分出现问题，应立即停机检查与专业抢修。

（3）闸门控制设备

当发布防汛预警时液压启闭机锁定销不再锁定，以防闸门锁定发生故障，导致闸门无法运行。当闸门处于开启位时，有其它故障时，迅速组织专业人员检查排除故障或进行抢修。在一定时间内无法修理好而且汛期严峻时拆除闸门油缸杆与闸门连接处铰链使得闸门下滑到闸地门槽，然后临时固定好闸门，利于水泵强排水位

应急抢险的同时，组织有经验的专家或技术人员提出最终修复方案，确保水利设施安全运行。

5、其它突发情况

泵闸闸区积水抢险、突发事件、反恐等参照泵闸应急抢险预案和演练。

附件十一

2024年台汛期间长宁区在建工地（区建管中心监管）人员转移安置情况汇总

| 序号 | 工程名称 | 工程性质 | 形象进度 | 工程地址 | 施工单位 | 工地 负责人 | 联系电话 | 应急预案 | 大型机械 |  |  |  | 临时设施 |  |  |  | 人员撤离 |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办公用房 |  | 宿舍用房 |  | 工地内安置 |  | 工地外安置 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 塔吊 | 人货梯 | 吊篮 | 井架 | 结构 层次 | 数量(间) | 结构 层次 | 数量(间) | 人数 | 地 点 | 人数 | 地 点 | 所属街道 |  |
| 1 | 清池路养老院新建工程 | 土建 | 基础 | 清池路剑河路 | 上海金鹿建设（集团）有限公司 | 裴成荣 | 18936320882 | 有 | 1 |  |  |  | 2 | 26 | 2 | 48 |  |  | 120 | 遵义路531号 | 北新泾 |  |
| 2 | 虹桥机场T1航站楼配套业务用房工程 | 土建 | 装修 | 空港八路空港三路 | 上海建工集团股份有限公司 | 钱青 | 13127536167 | 有 |  |  |  | 3 | 2 | 20 | 2,3 | 92 | 400 | 工地内建筑 |  |  | 程家桥 |  |
| 3 | 虹桥机场东片区II-P-04地块（T1南地块）工程项目 | 土建 | 基础 | 空港一路迎宾一路 | 上海建工集团股份有限公司 | 余华勇 | 13816313494 | 有 | 1 |  |  |  | 2 | 20 | 3 | 108 |  |  | 50 | 闵行区申兰路1600号 | 程家桥 |  |
| 4 | 上海市虹桥路2206号改扩建工程（二期） | 土建 | 装修 | 虹桥路2206号 | 江苏百科建筑工程有限公司 | 石宴辉 | 18071617251 | 有 |  |  |  |  | 2 | 7 | 1 | 5 | 20 | 长宁区虹桥路2206号 |  |  | 程家桥 |  |
| 5 | 虹桥机场后勤配套用房项目 | 土建 | 桩基 | 空港一路迎宾六路 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 丁明浩 | 13751738405 | 有 | 1 |  |  |  | 2 | 7 | 3 | 30 |  |  | 120 | 沪青平公路2号 | 程家桥 |  |
| 6 | 虹桥机场东片区II-J-01地块工程项目 | 土建 | 桩基 | 空港一路迎宾六路 | 上海建工七建集团有限公司 | 耿春华 | 15921288550 | 有 |  |  |  |  | 2 | 22 | 2 | 80 | 30 | 迎宾六路18号（原有建筑会议室） |  |  | 程家桥 |  |
| 7 | 284街坊A1-01地块项目 | 土建 | 装修 | 虹桥路1900号 | 上海建工四建集团有限公司 | 郭圆晨 | 18818224636 | 有 |  |  |  |  | 2 | 30 | 0 | 0 |  |  | 320 | 虹桥路2461号 | 虹桥 |  |
| 8 | 虹桥路1161号5、6、7号楼等大中修工程 | 装修 | 装修 | 虹桥路1161号 | 上海圣隆建设工程有限公司 | 章逸波 | 15258539921 | 有 |  |  |  |  | 2 | 6 | 2 | 20 |  |  | 35 | 安顺路215号 | 虹桥 |  |
| 9 | 市城建档案馆修缮工程 | 装修 | 装修 | 宋园路10号、宋园路16号 | 上海一建建筑装饰有限公司 | 陈茂磊 | 18621516519 | 有 |  |  |  |  | 2 | 8 | 0 | 0 |  |  | 44 | 安顺路小学 | 虹桥 |  |
| 10 | 长宁路626号加固装修项目 | 装修 | 装修 | 长宁路626号 | 上海申宝建筑工程有限公司 | 刘全明 | 13524122070 | 有 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 华阳路112号 | 华阳路 |  |
| 11 | 镇宁路9号装修工程项目 | 装修 | 装修 | 镇宁路9号 | 中铁十五局集团城市建设工程有限公司 | 司马腾 | 15303798675 | 有 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 56 | 工人自行租住 | 江苏路 |  |
| 12 | 上海城中希尔顿酒店装修项目 | 装修 | 装修 | 延安西路488号 | 上海康业建筑装饰工程有限公司 | 林立 | 18650080946 | 有 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 | 工人自行租住 | 江苏路 |  |
| 13 | 宜家购物中心上海临空项目 | 土建 | 装修 | 福泉路金钟路 | 上海建工集团股份有限公司 | 雷福鹏 | 18516292489 | 有 |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 上海市长宁区福泉北路33号 |  |  | 临空园区 |  |
| 14 | 临空12号地块国际商务花园四期项目（地上部分） | 土建 | 结构 | 通协路金轮路 | 上海建工集团股份有限公司 | 许志峰 | 13661512610 | 有 | 3 | 8 |  |  | 2 | 86 | 3 | 330 |  |  | 500 | 广虹路98号（原351街坊） | 临空园区 |  |
| 15 | 联影智慧医疗园新建项目 | 土建 | 结构 | 广顺北路592号 | 上海建工一建集团有限公司 | 冯亮 | 18801932433 | 有 | 3 | 3 |  |  | 3 | 24 | 2 | 9 |  |  | 600 | 临空音乐公园地下停车场 | 临空园区 |  |
| 16 | 长宁区福泉路地下人行通道工程 | 市政 | 装修 | 长宁区福泉路 | 上海建工一建集团有限公司 | 陈强 | 13817952044 | 有 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 上海市长宁区天山西路1028号 |  |  | 临空园区 |  |
| 17 | 古北路B1-03地块综合体新建工程 | 土建 | 未开工 | 上海市长宁区天山社区W040302单元古北路B1-03地块基地东至娄山小区西至古北路南至茅台路北至B1-01地块 | 上海金鹿建设（集团）有限公司 | 丁何良 | 18001984481 | 有 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 天山四村122号文化活动中心 | 临空园区 |  |
| 18 | 娄山关路445弄综合项目 | 土建 | 结构 | 娄山关路紫云西路 | 上海建工七建集团有限公司 | 包尔聪 | 18016309401 | 有 | 1 |  |  |  | 3 | 18 | 2，3，3 | 51 |  |  | 100 | 天山第一小学 | 天山 |  |
| 19 | 天山路街道113街坊34丘E2-03地块办公项目（晶耀虹桥）除桩基部分 | 土建 | 结构 | 古北路天山路 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 陈明 | 18501799252 | 有 | 5 |  |  |  | 3 | 39 | 3 | 168 |  |  | 350 | 上海复诺健厂房 | 天山路 |  |
| 20 | 上海工程技术大学长宁校区综合维修工程（一期） | 装修 | 装修 | 仙霞路350号 | 中建东方装饰有限公司 | 朱加能 | 15925950017 | 有 |  |  |  |  | 2 | 11 | 2 | 42 | 50 | 上海长宁区仙霞路350号 |  |  | 仙霞 |  |
| 21 | 长宁区新华路街道71街坊8/3丘商业、文化和商务办公项目 | 土建 | 结构、装修 | 淮海西路570号 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 苏增义 | 13114915692 | 有 | 2 | 3 | 50 |  | 21 | 20 | 2 | 70 | 300 | 红坊 |  |  | 新华 |  |
| 22 | 新华社区规划中学（暂定名）新建工程 | 土建 | 结构 | 长宁区新华社区C040201单元J1A-02地块，东临名都公寓，南至长宁石榴中心，西邻凯旋公寓，北至安顺路 | 上海建工二建集团有限公司 | 项联 | 18621575238 | 有 | 2 | 1 |  |  | 2 | 25 | 2 | 65 |  |  | 157 | 安顺路小学 | 新华 |  |
| 23 | 上海市光华中西医结合医院异地迁建项目 | 土建 | 结构 | 上海市长宁区延安西路1474号 | 上海华建工程建设咨询有限公司 | 鲁海涛 | 13661926011 | 有 | 1 |  |  |  | 3 | 27 | 3 | 74 |  |  | 200 | 海友酒店-上海中山公园延安西路； 一间森林酒店-上海交通大学大学延安西路地铁站店 | 新华 |  |
| 24 | 上钢十厂冷轧带钢车间旧址文物建筑修缮 | 装修 | 装修 | 淮海西路570号 | 上海住总集团建设发展有限公司 | 王军 | 13052599579 | 有 |  |  |  |  | 2 | 8 | 2 | 32 |  |  | 64 | 法华镇路681弄4号 | 新华 |  |
| 25 | 新华社区H1-05地块新建租赁房项目 | 土建 | 基坑 | 长宁区新华路街道，东至华山夏都苑，西至H1-02地块，南至牛桥浜路，北至平武公寓 | 江西省地质工程集团有限公司 | 曾应国 | 17701725913 | 有 |  |  |  |  | 2 | 11 | 1 | 9 |  |  | 1 | 番禺路209弄人防地下室内 | 新华 |  |
| 26 | 银星酒店二期修缮工程 | 装修 | 装修 | 新华路178号 | 中建八局总承包建设有限公司 | 杨尚儒 | 13062790017 | 有 |  |  | 17 |  | 1 | 4 | 3 | 106 | 654 | 新华路178号 |  |  | 新华 |  |
| 27 | 春秋航空总部办公楼 | 土建 | 装修 | 虹桥路2545弄友乐路 | 上海建工七建集团有限公司 | 施建峰 | 13661861311 | 有 |  |  |  |  | 2 | 20 | 2 | 40 | 100 | 已完建筑 |  |  | 新泾镇 |  |
| 28 | 上海市公安局业务技术用房（绥宁路） | 土建 | 桩基 | 上海市长宁区绥宁路151号 | 上海建工七建集团有限公司 | 虞健 | 15821014048 | 有 |  |  |  |  | 2 | 24 | 2 | 25 | 45 | 绥宁路151号2#楼2层 |  |  | 新泾镇 |  |
| 29 | 长宁区新泾镇351街坊3丘等地块项目003（IV-H-07地块) | 土建 | 结构 | 广虹路迎乐路 | 上海建工四建集团有限公司 | 邱浩 | 13795367160 | 有 | 4 | 7 |  |  | 2 | 18 | 3 | 121 |  |  | 300 | 广虹路77号B1地下室（金鹿） | 新泾镇 |  |
| 30 | IV-K-08防护绿地及地下空间开发项目 | 土建 | 结构 | 仙霞西路跨外环路桥辅道 | 上海金鹿建设（集团）有限公司 | 程浩 | 13372290163 | 有 | 2 |  |  |  | 1 | 10 | 2 | 126 |  |  | 100 | 绿苑小学 | 新泾镇 |  |
| 31 | 长宁区自然资源确权登记事务中心更新改造工程 | 土建 | 装修 | 剑河路606号 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 王利杰 | 15221760852 | 有 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 剑河路606号 |  |  | 新泾镇 |  |
| 32 | 长宁区新泾镇232街坊17/1丘77-01地块 | 土建 | 结构 | 长宁区新泾镇 | 上海建工集团股份有限公司 | 江徐春 | 18121186727 | 有 | 4 |  |  |  | 2 | 24 | 2 | 18 |  |  | 68 | 绿苑小学 | 新泾镇 |  |
| 33 | IV-K-06地块综合业务管理用房工程 | 土建 | 桩基 | 仙霞西路跨外环路桥辅道 | 上海金鹿建设（集团）有限公司 | 徐春燕 | 18616564583 | 有 |  |  |  |  | 1 | 10 | 2 | 10 |  |  | 60 | 绿苑小学 | 新泾镇 |  |
| 34 | 上海国际体操中心整体改造工程 | 土建 | 基坑、结构 | 武夷路777号 | 上海建工集团股份有限公司 | 张士伦 | 18818264738 | 有 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 3 | 57 | 40 | 武夷路777号原游泳馆 |  |  | 周家桥 |  |
| 35 | 上海市长宁区妇幼保健院改扩建工程（含扩大用地） | 土建 | 结构、装修 | 武夷路773号 | 上海建工集团股份有限公司 | 张士伦 | 18818264738 | 有 |  | 2 | 29 |  | 0 | 0 | 2 | 42 | 108 | 武夷路777号原游泳馆 |  |  | 周家桥 |  |
| 36 | 长宁区档案馆和周家桥街道社区文化中心新建项目 | 土建 | 装修 | 天山社区W040301单元A06A-02地块内 | 上海金鹿建设（集团）有限公司 | 吕伟中 | 13310051008 | 有 |  | 1 |  |  | 2 | 14 | 2 | 63 |  |  | 120 | 天山学校-天中路155号 | 周家桥 |  |
| 37 | 长宁路1436号室外总体及5号楼大修项目 | 装修 | 装修 | 长宁路1436号 | 上海金鹿建设（集团）有限公司 | 汪淳弢 | 13795388377 | 有 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 武夷路490号 | 周家桥 |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、截至4月30日，长宁区台汛期间需撤离工地37个，预计撤离人数6032人，其中工地内安置2367人，工地外安置3665人；撤离学校工地7个，共计649人。

2、后续随着工程量变化，工地数和人员数将实时更新调整，包括个别撤离点会相应调整。

附件十二

2024年台汛期间长宁区在建工地（非区建管中心监管）人员转移安置情况汇总

| 序号 | 工程名称 | 工程性质 | 形象进度 | 工程地址 | 施工单位 | 工地 负责人 | 联系电话 | 应急预案 | 大型机械 |  |  |  | 临时设施 |  |  |  | 人员撤离 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办公用房 |  | 宿舍用房 |  | 工地内安置 |  | 工地外安置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 塔吊 | 人货梯 | 吊篮 | 井架 | 结构 层次 | 数量(间) | 结构 层次 | 数量(间) | 人数 | 地 点 | 人数 | 地 点 |  |
| 1 | 绥宁河等河道整治工程 | 水利 | 70% | 长宁区广虹路 | 上海东海华庆工程有限公司 | 季潇瑛 | 13918967547 | 有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 长宁区绥宁路628号丙全季酒店 | 区管 |
| 2 | 天山污水处理厂初期雨水调蓄工程（管线部分） | 排水 | 80% | 哈密路301号 | 上海城建市政工程（集团）有限公司 | 辛征刚 | 13701777960 | 有 | / | / | / | / | 2F | 8 | 2F | 31 | / | / | 57 | 服从属地安排，就近撤离 | 市 管 |
| 3 | 苏州河段深层排水调蓄管道系统工程试验SS1.1标 | 排水 | 60% | 上海市长宁区福泉北路66-1号 | 上海隧道工程有限公司 | 褚鑑堂 | 13501711599 | 有 | / | 1 | / | / | 2F | 43 | 2F | 87 | 8 | 福泉北路66-1号 | 90 | 中新泾公园-哈密路1233号 | 市管 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表数据（人员撤离、大临设施、大型机械等）统计日期截止至2023年4月30日，在进入汛期后将根据各工程实际情况调整相关数据内。